Утверждаю

Директор школы

_______________В.М. Капанадзе

ПРОГРАММА 
энергосбережения и энергетической эффективности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Краснянская средняя общеобразовательная школа»
на 2013 – 2018 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МКОУ «Краснянская СОШ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы. | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Заказчик Программы | МКОУ «Краснянская СОШ» |
| Разработчики Программы. | Директор МКОУ «Краснянская СОШ» Капанадзе В.М. |
| Цель Программы. | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МКОУ «Краснянская СОШ», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи Программы | 1. Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МКОУ «Краснянская СОШ»; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение затрат к 2018 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 15%. |
| Сроки реализации | 2013-2018 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники Учреждения |
| Источники финансирования | Средства бюджета МКОУ «Краснянская СОШ» |
| Контроль за выполнением | Администрация МКОУ « Краснянская средняя общеобразовательная школа» |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3 процента от уровня 2012 года (на 15 процентов к 2018 году); - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях Учреждения; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

1.Обоснование проблемы.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования Учреждения показывает, что основные потери тепло-энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Потеря тепла идет из-за плохой герметичности оконных блоков и дверей, из-за засоренности чугунных батарей отопления. Потеря энергии происходит при использовании ламп накаливания (ЛН)

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Учреждения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов  Учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МКОУ «Краснянская СОШ», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды и электроэнергии, расходование денежных средств на приобретение твердого топлива.

Задачи:

1. Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии  и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МКОУ «Краснянская СОШ»;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6. Снижение затрат к 2018 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 15 %.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2013 года по 2018 год.
Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2013-2014 г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.

II этап 2015-2018 г.г. Реализуются основные мероприятия Программы.

4. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые в МКОУ «Краснянская СОШ» энергосберегающие мероприятия в 2013-2018 годах планируется осуществлять за счёт  средств  районного бюджетов.

6.Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2. Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3. Реализация проектов по энергосбережению;

4. Реализация проектов по сбережению тепла.

5. Работа с учащимися по энергосбережению.

7.Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора Учреждения, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

8.Первоочередные мероприятия программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 3 квартал 2013 г. | директор |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 3 квартал 2013 г. | директор. |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по МКОУ «Краснянская СОШ» | 3 квартал 2013 г. | директор |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Заведующий хозяйством |  |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | Весь период | Заведующий хозяйством |  |
|  | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Заведующий хозяйством |  |
|  | 4. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | Весь период | Заведующий хозяйством |  |
|  | 5.. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Заведующий хозяйством зав кабинетами |  |
|  | 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Заведующий хозяйством |  |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Заведующий хозяйством ,зав кабинетами |  |
|  | 9. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | Заведующий хозяйством администрация |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Заведующий хозяйством администрация, сотрудники |  |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Заведующий хозяйством администрация |  |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | директор |  |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | Директор Заведующий хозяйством. |  |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Заведующий хозяйством |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление фасада школы, замена кровли. | 2014 г. | администрация |  |
|  | 3. Промывка систем отопления здания Учреждения. | 1 раз в год | Заведующий хозяйством. |  |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходимости | Заведующий хозяйством., дежурные |  |
|  | 5. Регулирование системы отопления. | По мере необходимости | Заведующий хозяйством |  |
|  | 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | В течение 2014г. | Директор Заведующий хозяйством. |  |
|  | 7.Замена дверей в коридоре к столовой | В течение 2016.г. | Директор Заведующий хозяйством. |  |
|  | 8.замена чугунных батарей отопления . | В течение 2016-2018г. | Директор Заведующий хозяйством |  |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Заместитель директора, классные руководители |  |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | сотрудники Заведующий хозяйством |  |
|  | 3. Организация в классах детских постов бережливости. | Весь период | Заместитель директора, классные руководители |  |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Заместитель директора, классные руководители |  |